## 料金表
総合科学実験センター常盤分室機器 R6年度料金表（2024.4.1現在）
機器名 | 設置建物 部屋番号 | 利用料 |  |  |  | 相互利用／依頼測定 | 備考
|  | 単位 | 学内 | アカデミック （学外） | 学外一般
＜電子顕微鏡および関連機器＞
【SEM】サーマル電界放出形走査電子顕微鏡 | A103 | １時間 | 備考欄 | 1435 | 2870 | 相互 | R6.6月まで無料期間
【TEM】遠隔操作対応透過型電子顕微鏡 | A101 | １時間 | 備考欄 | 3220 | 6440 | 相互 | R6.6月まで無料期間
【FIB】集束イオンビーム加工観察装置 | A102 | １時間 | 備考欄 | 3220 | 6440 | 相互 | R6.6月まで無料期間
【EB】電子線描画装置（50kV)※3 | A104-CR-C | １日 | 4000 | 4000 | 8000 | 相互・依頼
ECRエッチング装置※3 | A104-CR-A | １時間 １日 | 500 2,500 | 500 2,500 | 1,000 5,000 | 相互・依頼
＜半導体製造関連装置＞
マスクレス露光装置※3 | A104-CR-C | １時間 １日 | 1,000 5,000 | 1,000 5,000 | 2,000 10,000 | 相互・依頼
マスクアライナー※3 | A104-CR-C | １時間 １日 | 400 2,000 | 400 2,000 | 800 4,000 | 相互・依頼
クリーンルーム※3 | A104-CR | １日 | 500 | 500 | 1000 | 相互・依頼 | 装置利用なしの場合
＜成膜・蒸着・膜厚測定＞
UHV10元スパッタ装置※3 | A104-CR-B | １日 | 3000 | 3000 | 6000 | 相互・依頼
3元RFマグネトロンスパッタ装置※3 | 西研究棟108 | １時間 １日 | 500 2,500 | 500 2,500 | 1,000 5,000 | 相互・依頼
エリプソメータ※3 | A102 | １時間 １日 | 500 2,500 | 500 2,500 | 1,000 5,000 | 相互・依頼
＜構造解析/元素分析＞
水平粉末Ｘ線回析装置 | A308 | １時間 | 200/本人 300/依頼 | 学外開放無 | 学外開放無 | 相互・依頼（要メモ）
元素分析装置 | A308 | CHN分析 酸素分析 | 2,000/本 ※1 | 学外開放無 | 学外開放無 | 依頼（要申込書）
Ｘ線構造解析装置 | A308 | １時間 | 500 | 学外開放無 | 学外開放無 | 相互・依頼（要申込書）
粉末・小角Ｘ線回析装置 | 本館北138 | １時間 | 100 | 学外開放無 | 学外開放無 | 相互
【ICP】プラズマ発光分析装置 | A204 | １時間 | 備考欄 | 1500 | 3000 | 相互 | R6.6月まで無料期間
＜核磁気共鳴装置（NMR）＞
【NMR】核磁気共鳴装置（ECA500型） | C106 | プロトン カーボン 固体 | 100 200 500 | 1,400 2,000 30,000 | 1,400 2,000 30,000 | 相互
【NMR】核磁気共鳴装置（ECZ500型） | C106 | プロトン カーボン | 100 200 | 1,400 2,000 | 1,400 2,000 | 相互
【NMR】核磁気共鳴装置 | 本館南402 | １H １３C 特殊 | 150 200 400 | 学外開放無 | 学外開放無 | 相互
＜質量分析装置（MS)＞
【GC-MS】ガスクロマトグラフ質量分析システム | C210-1 | １時間 | 備考欄 | 1320 | 2640 | 相互 | R6.6月まで無料期間
【熱分解】ガスクロマトグラフ質量分析システム | C210-1 | １時間 | 備考欄 | 1345 | 2690 | 相互 | R6.6月まで無料期間
QTOF-MS | A306 |  | 備考欄 | 学外開放無 | 学外開放無 | 相互 | 学内無料期間中
<熱分析・熱測定装置>
【TG】差動型示差熱天秤 | C210-1 | １時間 | 備考欄 | 1320 | 2640 | 相互 | R6.6月まで無料期間
<各種測定装置＞その他
ナノ粒子径分布測定装置 | B210 | １時間 | 備考欄 | 1050 | 2100 | 相互 | R6.6月まで無料期間
全有機炭素計 | B210 | １時間 | 備考欄 | 785 | 1570 | 相互 | R6.6月まで無料期間
【XPS】Ｘ線光電子分光装置 | 本館南403 | 本人 依頼 | ※2 | 学外開放無 | 学外開放無 | 相互・依頼
薄膜・多孔質素材評価装置（ポロメータ） | C209 |  | 備考欄 | 学外開放無 | 学外開放無 | 相互 | 学内無料期間中
ソーラーシミュレータ | A202 | １時間 | 備考欄 | 625 | 1250 | 相互 | R6.6月まで無料期間
超低温フリーザー(-85℃) | C204・205 |  | 備考欄 | 学外開放無 | 学外開放無 | 相互 | R6.6月まで無料期間
ＣＯ２インキュベーター(170Ｌ) MCO-18M | C204・205 |  | 備考欄 | 学外開放無 | 学外開放無 | 相互 | R6.6月まで無料期間
ＣＯ２インキュベーター(170Ｌ) MCO-19AIC | C204・205 |  | 備考欄 | 学外開放無 | 学外開放無 | 相互 | R6.6月まで無料期間
※1 酸素分析に係る利用料は、年間装置利用経費300,000円を依頼試料件数に応じてご負担いただく。
※2 本人測定の場合、最初の１時間は2,000円、以降は30分毎に1,000円とする。また，依頼測定の場合、最初の１時間は3,000円、以降は30分毎に1,500円とする。
※3 アドバイザーによる機器の利用代行や操作補助が発生する場合，学内・アカデミック機関は1回3,000円，学外の企業等は6,000円を加算する。
なお，当該支援をアドバイザーの勤務時間外に実施する場合は2500円を追加加算する。
【CP】断面試料作製装置 | A102（8856） | 専門技術が必要なため開放はしない？
ゼータ電位・粒径測定システム |  |  |  |  | 学外開放無
赤外分光装置 |  |  |  |  | 学外開放無
ＬＣ－ＭＳ |  |  |  |  | 学外開放無
ＧＣ－ＭＳ |  |  |  |  | 学外開放無